| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| --- |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ | Εσωτερική συσκευή | Εξωτερική συσκευή |
| Καθαρισμός εναλλακτών | ( | ( |
| Έλεγχος μονώσεων | ( | ( |
| Καθαρισμός φίλτρων | ( | ( |
| Έλεγχος στεγανότητας | ( | ( |
| Έλεγχος θερμοστάτη χειριστηρίου | ( | ( |
| Έλεγχος διακόπτη χειμώνα - θέρους | ( | ( |
| Έλεγχος διακόπτη αλλαγής ταχυτήτων | ( | ( |
| Έλεγχος καλωδιώσεων | ( | ( |
| Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων | ( | ( |
| Έλεγχος περσίδων αέρα εξόδου | ( | ( |
| Έλεγχος καλύμματος | ( | ( |
| Έλεγχος στήριξης - έδρασης | ( | ( |
| Έλεγχος κινητήρα | ( | ( |
| Έλεγχος φτερωτής | ( | ( |
| Έλεγχος συστήματος έδρασης αξόνων | ( | ( |
| Έλεγχος ζυγοστάθμισης φτερωτής | ( | ( |
| .Έλεγχος συλλογής και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων νερού | ( | ( |
|  | ( | ( |

| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ |
| --- |
|  | Εσωτερική συσκευή | Εξωτερική συσκευή |
| Θερμοκρασία εισόδου αέρα μονάδας | οC | οC |
| Θερμοκρασία εξόδου αέρα μονάδας | οC | οC |
| Ταχύτητα εξόδου αέρος | m/sec | m/sec |
| Στάθμη θορύβου | d b (A) | d b (A) |
| Τάση ηλεκτρικού ρεύματος | V |
| Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος | A |
| Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών | μF |
| Πίεση στον εξατμιστή (αναρρόφηση συμπιεστή, Pmin) | barg |
| Πίεση στον εξατμιστή (κατάθλιψη συμπιεστή, Pmax) | barg |
| Άλλα στοιχεία: |  |  |