| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| --- |
| Καθαρισμός εναλλακτών | ( |
| Έλεγχος ψυκτικού μέσου (πληρότητα, διαρροές, λίπανση, κ.λπ.) | ( |
| Έλεγχος ηλεκτρικών δικτύων και πινάκων | ( |
| Ρυθμίσεις αποδοτικότητας | ( |
| Λίπανση ρουλεμάν | ( |
| Έλεγχος αντλιών νερού | ( |
| Έλεγχος απόκρισης του διακόπτη … | ( |
| Λειτουργία επεξεργαστή ελέγχου μονάδας | ( |
| Έλεγχος δικτύων ψυκτικών συστημάτων | ( |
| Έλεγχος μονώσεων δικτύων | ( |
| Έλεγχος συστήματος έδρασης | ( |
| Έλεγχος αντικραδασμικών συνδέσεων | ( |
| Έλεγχος φίλτρων στο υδραυλικό κύκλωμα | ( |
| Άλλες εργασίες | ( |

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| --- |
| Καθαρισμός φίλτρων | ( |
| Έλεγχος Fan deck | ( |
| Καθαρισμός εναλλακτών | ( |
| Έλεγχος υδραυλικού δικτύου (μονώσεις, διαρροές, κ.λπ.) | ( |
| Έλεγχος ηλεκτρικών δικτύων | ( |
| Έλεγχος συλλογής και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων | ( |
| Έλεγχος χειριστηρίων | ( |
| Άλλες εργασίες |  |

| ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ |
| --- |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |
| Πίεση στην κατάθλιψη του συμπιεστή (Pmax) | KPa/barg |
| Πίεση στην αναρρόφηση του συμπιεστή (Pmin) | KPa/barg |
| Απορροφούμενο ρεύμα δικτύου | A |
| Ηλεκτρική τάση δικτύου | V |
| Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα | oC |
| Θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα | oC |
| Θερμοκρασία πριν την εκτονωτική βαλβίδα | oC |
| Θερμοκρασία μετά την εκτονωτική βαλβίδα | oC |
| Antifreeze Point | oC |
| Θερμοκρασία των επιστροφών | oC |
| Έλεγχος … πρεσσοστατών (Pmax,Pmin) | KPa/bar-g |